**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА**

**на выполнение работ по ремонту ограждающих конструкций (включая кровлю) на Складе сырья, 1-эт., общей площадью 1764 кв.м., Смирнова 3, г. Томск.**

1. **Обмеры и расчет объемов работ Подрядчик производит самостоятельно.**
2. **Расчет стоимости должен включать все работы под ключ.**
3. **Увеличение сметной стоимости на стадии строительства недопустимо.**
4. **Все механизмы, инструменты, оснастку – которые потребуются для производства работ – предоставляет Подрядчик.**
5. **Размещение рабочих Подрядчика на территории ООО «Томсккабель» берет на себя Подрядчик (строительные вагончики и т.п.).**

**Описание работ:**

**1. Демонтаж профлиста со стен.**

**2. демонтаж существующих прогонов.**

**3. Монтаж прогонов из профильной трубы 100х100(140).**

**4. Монтаж сэндвич панелей толщ 200 мм с устройством декоративных обделок из фасонных элементов (окна, углы, примыкание, ворота).**

**5. Усиление кровельных прогонов (если потребуется то с демонтажем существующего покрытия из профлиста).**

**6. устройство утепления кровли толщ 250 мм минераловатным утеплителем (плотность 200 кг/м3).**

**7. устройство покрытия кровли из мембраны ПВХ.**

**Размеры здания в плане 80000 мм х 24800 мм , высота 10000 мм**

**Фотографии объекта.**

****

****

****

****

****

****