

**Утверждаю:**

**Генеральный директор**

**ООО «Томсккабель»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чуловский С.И.**

**« \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г.**

**Заявка**

**на проведение тендера.**

**Прошу провести тендер на проектирование, поставку оборудования и монтажные работы тепловой сети контура отопления, контура вентиляции и контура ГВС от транзитной тепловой сети кабельного цеха №2, Смирнова 3 до здания кабельного цеха, 5-этажное, общая площадь 7719,2 кв.м. Смирнова 3; склада сырья, 1-эт., общая площадь 576 кв.м. Смирнова 3; склада готовой продукции, 2-эт., общая площадь 1512 кв.м. Смирнова 3 и склада негорючих материалов, 2-эт., общая площадь 2170 кв.м. Смирнова 3.**

1. **Необходимо выполнить проектирование, поставку оборудования и монтажные работы тепловой сети контура отопления, контура вентиляции и контура ГВС от транзитной тепловой сети контура отопления, контура вентиляции и контура ГВС кабельного цеха №2, Смирнова 3 до здания кабельного цеха, 5-этажное, общая площадь 7719,2 кв.м. Смирнова 3; склада сырья, 1-эт., общая площадь 576 кв.м. Смирнова 3; склада готовой продукции, 2-эт., общая площадь 1512 кв.м. Смирнова 3; склада негорючих материалов, 2-эт., общая площадь 2170 кв.м. Смирнова 3.**

**2. Текст объявления:**

ООО «Томсккабель» проводит тендер на проектирование, поставку оборудования и монтаж:

тепловой сети контура отопления, контура вентиляции и контура ГВС от транзитной тепловой сети кабельного цеха №2, Смирнова 3 до здания кабельного цеха, 5-этажное, общая площадь 7719,2 кв.м. Смирнова 3; склада сырья, 1-эт., общая площадь 576 кв.м. Смирнова 3; склада готовой продукции, 2-эт., общая площадь 1512 кв.м. Смирнова 3; склада негорючих материалов, 2-эт., общая площадь 2170 кв.м. Смирнова 3.

Состав тендерной документации размещен на официальном сайте [**www.tomskcable.ru**](http://www.tomskcable.ru)

Контактное лицо – **Зам.** **Гл. энергетика Калинин Алексей Владимирович**.

e-mail: kalav@tomskcable.ru

Тел. (3822) 49-89-89 доп. 1612

Тендерная документация принимается до 19.06.2015г.

**3. Требования к документации, предоставляемой участником:**

- договор напроектирование, поставку оборудования и монтаж по

утвержденной форме договора ООО «Томсккабель»;

- стоимость проектирования с НДС (теплотрасса контура отопления, контура вентиляции и контура ГВС);

- перечень и стоимость материалов и оборудования с НДС (теплотрасса контура отопления, контура вентиляции и контура ГВС);

- локальный сметный расчёт на СМР с НДС (теплотрасса контура отопления, контура вентиляции и контура ГВС);

- устав юридического лица с отметкой налоговых органов о регистрации;

* свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о государственной регистрации в качестве предпринимателя без образования юридического лица - для ИП);
* свидетельство о постановке на налоговый учет;
* документ, подтверждающий полномочия действовать от имени юридического лица, полномочия;
* выписка из ЕГРЮЛ (дата выдачи не более месяца);
* бухгалтерская отчетность за последний отчетный период с приложением форм 1-6;
* наличие соответствующих разрешений и лицензий;
* отзывы о выполненных ранее работах;
* справка о положительной кредитной истории и о наличии (отсутствии) ссудной задолженности.

**4. Обязательное условие Тендера:**

4.1. Выполнить проект тепловых сетей контура отопления, вентиляции и ГВС.

4.2. Предоставить проект Заказчику в бумажном виде в трех экземплярах и один на электронном носителе в формате AutoCAD.

4.3. Произвести монтаж инженерных сетей в соответствие с проектной документацией, действующими нормами и правилами.

4.4. Подготовить исполнительную документацию и документацию для получения разрешения на ввод в эксплуатацию от Ростехнадзора, согласно перечня необходимых документов.

4.5. Изменение заявленной стоимости на стадии заключения договора и иных приложений к договору не допускается**.**

4.6. Проектирование, поставка оборудования и монтаж по утверждённой форме договора ООО «Томсккабель».

4.7. Для рассмотрения тендерной документации предоставить раздельно:

А) Сметную стоимость проектных работ.

Б) Сметную стоимость строительно-монтажных работ.

В) Стоимость и перечень материалов и оборудования (спецификацию).

4.8. Приоритетным является оплата в бартер или отсрочка платежа.

**5.** **Документация для размещения на официальном сайте:**

5.1 Техническое задание.

5.2 Существующая теплотрасса от котельной 7МВт до кабельного цеха №2 и до оси А/22 кабельного цеха №2.

5.3 Согласованная трасса прокладки тепловой сети.

5.4 План здания кабельного цеха.

5.5 План здания склада сырья S=576 м2.

5.6 План здания склада готовой продукции.

5.7 План здания пристройки к складу готовой продукции.

5.8 План здания склада негорючих материалов.

5.9 План здания пристройки к складу негорючих материалов.

5.10 Утверждённая форма договора ООО «Томсккабель».

**6. Перечень, требуемых документов разместить на официальном сайте** [**www.tomskcable.ru**](http://www.tomskcable.ru) **Информацию о проведении тендера разместить в СМИ, и направить в адрес ряда профильных предприятий.**

Разработал:

Зам. Гл. энергетика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Калинин

Согласовано:

|  |  |
| --- | --- |
| Главный инженер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.М. Слёзкин |
| Главный энергетик | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Пушкин |
| Зам. Гл. инженера | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Спирин |